## Vật tư
Bảng kê vật tư
STT | Danh Mục Tài Sản | Đơn vị tính | Thực Tế đến 20/11/2025 | Giá mua | Ghi Chú
1 | Máy bơm (Grunfos CR4S-17 A-FGJ-A_E_HQQE) | Bộ | 1 | 1900000 | Chưa qua sử dụng (thùng vỏ đã cũ)
2 | Thiết bị hiển thị mức nước dùng trong nồi hơi (kính thủy trung quốc model B49H-hai màu Xanh đỏ khoảng cách tâm mặt bích 350mm, áp suất làm việc 10 bar) | Cái | 20 | 59691510 | Nhập trung Quốc
3 | Thiết bị đo áp suất 626-90-GH-P1-E4-S1 | Cái | 10 | 15500000
4 | Que hàn KISWEL K7018-3,2X350 | Kg | 19 | 2832727
5 | Que hàn KOBE NC38 - 3.2 | Kg | 50 | 12727273 | 10 bó 5kg/bó
6 | Que hàn KOBE LB52 - 3.2 | Kg | 120 | 5164908 | 24 bó 5kg/bó
7 | Áp kế RF100, D201 Size 100mm Range 0-25 | Cái | 1 | 490000
8 | Bầu giảm 140/76 | Cái | 1 | 182000
9 | Bầu giảm 42/21 | Cái | 1 | 1735
10 | Bầu giảm 42/34 | Cái | 4 | 23520
11 | Bầu hàn SCH20 60-34 | Cái | 1 | 11000
12 | Bầu hàn SCH20 49-42 | Cái | 3 | 19500
13 | Bầu hàn inox 304 34-21 | Cái | 8 | 280000
14 | Bông gốm - 96kg/m3 7200x610x25mm | Cuộn | 4 | 1080000 | Bông gốm - 96kg/m3 1200x610x25mm
15 | Bulon M10x50 | Bộ | 50 | 101655
16 | Co hàn SCH20 - 140 | Cái | 4 | 506666
17 | Co hàn SCH20 - 76 | Cái | 3 | 52500
18 | Co hàn SCH40 - 114 | Cái | 6 | 440000
19 | Đá mài bavia 125x6x22 | Viên | 150 | 2550000
20 | Dây hàn KOBE MG51T-0.8 | Kg | 225 | 13295454.75 | 15 cuộn 15kg/cuộn
21 | Dây hàn KOBE MG51T-1.2 | Kg | 15 | 886363.65 | 15kg/cuộn
22 | Điện cực thổi than 6.0mm x 305mm | Cây | 240 | 1440000 | 50 cây/hộp (4 hộp)
23 | Kép 34 | Cái | 6 | 56700
24 | Kép 27 | Cái | 1 | 1580
25 | Khớp nối KC 8020 (5018) | Bộ | 2 | 877600
26 | Măng sông hàn 34 | Cái | 61 | 551227
27 | Măng sông hàn 42 | Cái | 22 | 259456
28 | Măng sông hàn 90 | Cái | 1 | 43000
29 | Mặt bích theo bản vẽ 1402-502 (CT3) | Cái | 2 | 816000 | CT3
30 | Mặt bích theo bản vẽ 1402-503 (Inox 304) | cái | 2 | 816000 | Inox
31 | Mặt bích PN 16-49 (DN40) | Cái | 21 | 1372875
32 | Mặt bích BS 10K DN50 (50A) | Cái | 5 | 115000
33 | Mặt bích DIN 90 (DN80) | CáI | 7 | 810845
34 | Mặt bích mù PN16 114 (DN100) | CáI | 14 | 3220000
35 | ống 2 tấc đúc 27 | ống | 1 | 19500
36 | ống 2 tấc đúc 34 | ống | 6 | 172800
37 | ống 2 tấc đúc 49 | ống | 10 | 404000
38 | Van ống thủy đồng DN15 | Cái | 2 | 129570
39 | Tê hàn SCH40 - 219 | Cái | 2 | 666800
40 | Tê hàn SCH40 - 34 | Cái | 11 | 163856
41 | Bầu giảm 90/27 | Cái | 1 | 78000
42 | Bầu giảm 76/34 | Cái | 8 | 288000
43 | Mặt bích Jis 10k 273 | Cái | 18 | 7740000
44 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 38.1 mm x 3.0 mm x 11 800 mm (SA192 : Ø38mm x3mmx11.8m) | Mét | 212.4 | 12216490.2 | 18 cây X11.8m/cây
45 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 42 mm x 3.5 mm x 11 800 mm (SA192 : Ø42mmX3.5mmx11.8m) | Mét | 519.2 | 40853049.6344 | 44 cây x11.8m
46 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 44.5 mm x3.0 mm x 10 m (SA192: Ø44.5 x3.0mmx10m) | Mét | 510 | 48985488.9914 | 51Cây x10m/cây
47 | Ống thép đúc(cán nguội)có mặt cắt ngang hình tròn.Dùng để dẫn hơi và nước trong lò hơi 51 mm x 3.2 mm x 11 800 mm (SA192: Ø51 x3.2mmx11.8m) | Mét | 4366 | 445988248.2439 | 370 Câyx11.8m/cây
48 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 63.5 mm x 3.4mm x 9.5m (tb) (SA192: Ø63.5 x3.4mmx9.5m) | Mét | 874 | 129771209.5444 | 92 cây tb9.5m/cây(ống kích thước không đều lấy ngắn nhất 9.5m)
49 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 63.5 mm x 3.4mm x 11.8m (SA192: Ø63.5 x3.5mmx11.8m) | Mét | 1109.2 | 135531113.2709 | 94 cây 11.8m/cây
50 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 76 mm x 3.6mm x 11 800 mm (SA192: Ø76 x3.6mmx11.8m) | Mét | 247.8 | 38684438.4279 | 21 cây x11.8m/cây
51 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 76 mm x 4.5 mm x 9m (SA192: Ø76 x4.5mmx9m) | Mét | 387 | 91804845.7096 | 43 cây 9m/cây
52 | Thép tấm 12MMX2400MMx12000MM (A516-Gr60 ) | Kg | 4295.52 | 71719866.2268 | 1 tấm : 12mmX2400X12000 + 1 tấm 12mmx7000x2400mm
53 | Thép tấm 14MMX2400MMx12000MM (A516-Gr60) | Kg | 6330.24 | 106903947.8955 | 2 tấm 14X2400X12000mm
54 | Thép tấm 20MMX2400MMx12000MM (A516-Gr60) | Kg | 4521.6 | 75425070.1347 | 01 tấm 20x2.4mx12m
55 | ống dẫn chịu áp lực cao bằng thép không hợp kim 50.8 mm x 3.0mm x 10.35m (trung bình) (SA192: Ø50.8 x3.0mmx4.5m) | Mét | 202.5 | 22091426.0829 | 45 cây 4.5m/cây
56 | Bông đá Dragon Rock Wool dạng tấm trơn TT 80Kg/m3 (600x1200x50)mm | Kiện | 12 | 4260000
57 | ống thép đen phi 219 | Mét | 5.5 | 359656
58 | ống thép đen phi 49 (dày 2.4mm) | Kg | 26.3383 | 460920.6 | 5 cây 6m/cây
59 | ống thép đen phi 21 | Mét | 48 | 1876359.84 | 8 cây 6m/cây
60 | ống thép đen phi 27 | Mét | 6 | 147273 | 1 cay 6m/cây
61 | ống thép đen phi 273 | Mét | 8 | 6822903.3867 | 1 cây 6m +2 m lẻ
62 | ống thép đen phi 114 | Mét | 12 | 2563635.96 | 2 cây 6m/cây
63 | ống thép đúc phi 406.4 (A106-Grb dày 12mm) | Mét | 2.8 | 9408000
64 | ống thép đúc phi 34 (A106-Grb dày 3.2mm) | Mét | 24 | 1898180.8874
65 | Quạt ly tâm truyền động trực tiếp, hiệu SYSTEM FAN, Model: SCD - C5, Lưu lượng: 6500 m3/h. Cột áp: 5000Pa, CS 5.5KW | Cái | 1 | 13314000
66 | Thép ống đen # 90 | Cây | 1 | 998182 | 6m- mạ kẽm
67 | Thép tấm 12MMX2400MMx2100MM (A516-Gr60 ) | kg | 474.768 | 7926932.583 | 01 tấm ; 12mmx2.4mx2.1m
68 | Thép tấm 12MMX2400MMx630MM (A516-Gr60 ) | kg | 142.4304 | 2378079.7749 | 01 tấm ; 12mmx0.63mx2.4m
69 | Thép tấm 12MMX2400MMx130MM (A516-Gr60 ) | Kg | 293.904 | 4907148.7418 | 01 tấm ; 12mm 1.3mx2.4m
70 | Thép tấm 12MMX550MMx7900MM (A516-Gr60 ) | Kg | 409.299 | 6833833.7446 | 01 tấm ; 12mmx0.55mx7.9m
71 | Thép tấm 12MMX600MMx6000MM (A516-Gr60 ) | Kg | 339.12 | 5662094.7021 | 01 tấm ; 12mmx0.6mx6.0m
72 | Thép tấm 12MMX670MMx5400MM (A516-Gr60 ) | kg | 340.8156 | 5690405.1756 | 01 tấm; 12mmx0.67mx5.4m
73 | Thép tấm 12MMX900MMx4700MM (A516-Gr60 ) | Kg | 398.466 | 6652961.275 | 01 tấm; 12mmx0.9mx4.7m
74 | Thép tấm 12MMX900MMx1700MM (A516-Gr60 ) | Kg | 144.126 | 2406390.2484 | 01 tấm ; 12mmx0.9mx1.7m
75 | Thép tấm 14MMX2400MMx450MM (A516-Gr60) | Kg | 118.692 | 2004449.023 | 01 tấm ; 14mmx0.45mx2.4m
76 | Thép tấm 14MMX2400MMx1000MM (A516-Gr60) | Kg | 263.76 | 4454331.1623 | 01 tấm ; 14mmx2.4mx1m
77 | Thép tấm 14MMX1200MMx650MM (A516-Gr60) | Kg | 85.722 | 1447657.6278 | 01 tấm ; 14mmx0.65mx1.2m
78 | Thép tấm 14MMX2400MMx700MM (A516-Gr60) | Kg | 184.632 | 3118031.8136 | 01 tấm ; 14mmx0.7mx2.4m
79 | Thép tấm 14MMX1600MMx430MM (A516-Gr60) | Kg | 75.6112 | 1276908.2665 | 01 tấm ; 14mmx1.6mx0.43m
80 | Thép tấm 14MMX1600MMx1500MM (A516-Gr60) | Kg | 263.76 | 4454331.1623 | 01 tấm ; 14mmx1.6mx1.5m
81 | Thép tấm 14MMX600MMx2400MM (A516-Gr60) | Kg | 158.256 | 2672598.6974 | 01 tấm ; 14mmx0.6x2.4m
82 | Thép tấm 16MMX1000MMx4000MM (A516-Gr60) | kg | 502.4 | 8287413.4555 | 01 tấm 1mX4m
83 | Thép tấm 16MMX1000MMx2400MM (A516-Gr60) | kg | 301.44 | 4972448.0733 | 01 tấm 2.4mx1m
84 | Thép tấm 16MMX800MMx2800MM (A516-Gr60) | kg | 281.344 | 4640951.5351 | 01 tấm 0.8mx2.8m
85 | Thép tấm 16MMX900MMx3000MM (A516-Gr60) | kg | 339.12 | 5594004.0825 | 01 tấm 0.9mx3m
86 | Thép tấm 16MMX940MMx6000MM (A516-Gr60) | kg | 708.384 | 11685252.9723 | 01 tấm 0.94mx6m
87 | Thép tấm 16MMX370MMx2200MM (A516-Gr60) | kg | 102.2384 | 1686488.6382 | 01 tấm 0.37mx2.2m
88 | Thép tấm 16MMX980MMx400MM (A516-Gr60) | Kg | 49.2352 | 812166.5186 | 01 tấm 0.98x0.4m
89 | Thép tấm 16MMX100MMx2500MM (A516-Gr60) | Kg | 31.4 | 517963.341 | 01 tấm 0.1x2.5m
90 | Thép tấm 18MMX2400MMx3600MM (A516-Gr60) | Kg | 1220.832 | 20898720.3528 | 1 tấm 18mX2.4mX3.6m
91 | Thép tấm 18MMX2400MMx6700MM (A516-Gr60) | kg | 2272.104 | 38894840.6565 | 1 tấm 18mX2.4mX6.7m
92 | Thép tấm 20MMX2400MMx9700MM (A516-Gr60) | kg | 3654.96 | 60968598.3589 | 01 tấm 20x2.4mx9.7m
93 | Thép tấm 8MMX2400MMx12000MM (A516-Gr60) | Kg | 1808.64 | 29157347.414 | 01 tấm 8mmX2.4mx12m
94 | Thép tấm 8MMX2400MMx2200MM (A516-Gr60) | Kg | 331.584 | 5345513.6926 | 01 tấm 8mmX2.4mx2.2m
95 | Đòn gánh cửa vệ sinh | Cái | 10 | 3000000

## Thiết bị
BẢNG KÊ THIẾT BỊ
STT | Danh Mục Tài Sản | Đơn vị tính | Thực Tế | Ghi Chú | Giá trị còn lại theo VBC
1 | Máy điều hòa nhiệt độ (panasonic CS-S+B28HKH) |  | 1 | Dùng được-Phòng Kế toán
2 | Máy điều hòa nhiệt độ (panasonic CS-S+B28HKH) |  | 1 | Dùng được-Phòng kỹ thuật
3 | Máy điều hòa nhiệt độ (panasonic CS-S+B28HKH) |  | 1 | Dùng được-Phòng kỹ thuật
4 | Máy khoan cần Z30800 (Model :Z3080X25) |  | 1 | Dùng tạm | 79795431
5 | Cần cột hàn CAB-44ER/ET (S/N 0141203) |  | 1 | Dùng được | 81473873
6 | Tủ sấy Que hàn ( không nhãn mác) |  | 1 | Hỏng
7 | Máy hàn tự động Lincoln DC600/1t7 (Bộ nguồn hàn Lincoln DC600) |  | 1 | Hỏng board điều khiển (Bộ nguồn hàn Lincoln DC600)
8 | Máy cuốn tôn YE2222BY4 |  | 1 | Dùng tạm
9 | Xe hàn tự động có giao động mỏ (Hiệu HUAWEI, Model HK-100S ) |  | 1 | Dùng được
10 | Máy khoan cần OKUMA-JAPAN (Không rõ Model) |  | 1 | Chỉ khoan được lỗ Ø34 trở xuống | 277180536
11 | Máy uốn ống + khuông (đã qua sử dụng) ( Hiệu IHI model : ISM2049 |  | 1
12 | Xe Ô tô tải (Pick up – ca bin kộp) 05 chỗ ngồi (hiệu Nissan Navara VL: BS :51D-170.21 |  | 1 | Dùng được (cần sửa routin,thước lỏi) đang hết kiểm định
13 | Máy in đa chức năng A3 Canon 2006N (S/N (21)2FF2348 |  | 1 | Dùng được
14 | Máy in Canon LBP 6230DN |  | 1 | Dùng được

## Thành phẩm (hidden)
BẢNG KÊ THÀNH PHẨM
STT | Danh Mục Tài Sản | Đơn vị tính | Thực Tế | Ghi Chú
1 | Bộ sấy không khí số 01 Công ty TNHH MTV TM Viresin theo HĐ số HĐKT26/09/2018 ngày 26/09/2018 | Cái | 1
2 | Lò dầu 200kg/h dự phòng (Thân lò đứng ống nước) | Cái | 1
3 | Công trình lò dầu 1000kg/h (dự phòng)(Thân lò đứng ống nước) | Cái | 1